## Potenciômetro
Os dados de calibração de um sensor de posição angular baseado em potenciômetro de 22kΩ são mostrados na tabela 1.
	Tabela 1: Dados de Calibração de um Sensor Angular Potenciométrico
	Graus Angulares	Tensão de Saída (V/V)
	120	0,99
	90	0,92
	60	0,79
	30	0,67
	0	0,51
	-30	0,38
	-60	0,21
	-90	0,088
	-120	0,018

Pede-se:
a)	Obtenha a curva de calibração seguindo o método dos mínimos quadrados, onde:
	𝑦𝑖=𝑎.𝑥𝑖+𝑏 (1)	𝑎=(NΣxiyi− ΣxiΣyi)/(NΣxi^2−(Σxi)^2) (2)			𝑏=(Σ𝑦𝑖Σ𝑥𝑖^2−Σ𝑥𝑖𝑦𝑖Σ𝑥𝑖)/(𝑁Σ𝑥𝑖^2−(Σ𝑥𝑖)^2) (3)

b)	Calcule o Intervalo de Confiança com α=95%, onde:
	𝐷𝑦=𝑡𝑣,𝛼 ((𝑠(𝑦,𝑥))/√𝑁) , (4)
	𝐼𝐶:𝑦̅−𝐷𝑦<𝑦<𝑦̅+𝐷𝑦 (5)
	𝑣=𝑁−𝑚−1, onde m é o grau do polinômio utilizado no ajuste (6)
	𝑠(𝑦,𝑥)^2=1/v Σ(yi−b−axi)^2 (7)

c)	Usando o potenciômetro para medir uma posição angular obteve-se o valor de 0,62V/V. Qual o valor do ângulo?
	𝑥=𝑓^(−1)(𝑦)=(𝑦−𝑏)/𝑎

d)	Calcule a incerteza Dx desse resultado.

e)	Determine a linearidade e sensibilidade do potenciômetro para um Fundo de Escala (FS) de 120° e uma fonte de 10V (Ufonte).

	DIST.T (Função DIST.T) / Excel do Microsoft 365 Excel do Microsoft 365 para Mac Excel para a Web Excel 2019 Mais... / Retorna a distribuição t caudal esquerda de Student. A distribuição t é usada no teste de hipóteses de pequenos conjuntos de dados de amostras. Use esta função em vez de uma tabela de valores críticos para a distribuição t. / Sintaxe / DIST.T(x, graus_liberdade, cumulativa) / A sintaxe da função DIST.T tem os seguintes argumentos: / X Necessário. O valor numérico em que se avalia a distribuição / Graus_liberdade Necessário. Um número inteiro indicando o número de graus de liberdade. / Cumulativo Necessário. Um valor lógico que determina a forma da função. Se cumulativo for VERDADEIRO, DIST.T retornará a função de distribuição cumulativa; se for FALSO, retornará a função densidade de probabilidade.

## Cédula de Carga
2) A folha de especificação de uma célula de carga comercial com fundo de escala de 100 gramas diz que a tensão de saída da mesma é de 4mV/V.
a) Se a célula for alimentada com uma fonte de referência de 5V, qual será o resultado do indicador para um objeto de massa 75 gramas? E um objeto de 42 gramas?
b) Qual a sensibilidade da célula de carga?

c) A folha também informa o efeito da temperatura de 0,07% da leitura por °C. Supondo que tome a leitura de 57 gramas a 22°C e outra a 28°C, qual será a variação da sensibilidade?

d) Se o fundo de escala for alterado para 1000 gramas e com a mesma fonte de referência, qual o resultado do indicador para 100 gramas? E um objeto de 25 gramas?
e) Recalcule a sensibilidade da célula de carga para o novo fundo de escala.

## Cédula de Carga Proporcional do FS
3)	Refazer o exercício 2 mas com tensão de saída proporcional ao fundo de escala, ou seja, (4mV/V)xFS.

## Análise Dinâmica de Sinal
4) Para um sinal de 200Hz, pede-se:
a) Qual a frequência mínima de amostragem para observar esse sinal?
b) Se a frequência de amostragem é de 1KHz, qual deverá ser o menor número de amostras para evitar erro de vazamento?
c) Uma frequência de amostragem de 300Hz teria qual frequência identificada na transformada de Fourier do sinal amostrado com 300 amostras? Que efeito seria percebido nesse resultado?
d) No caso do item c, qual o tempo total de amostragem e o intervalo de frequência observado no resultado da amostragem?

Figura 1: Digitalização de sinais e suas fórmulas

## Erros de coleta de sinais
5) Para uma amostragem de sinal, após a coleta de 1000 pontos a 1 KHz, obteve-se uma frequência de 222 Hz com amplitude de 2,5 V e uma frequência de 430 Hz com amplitude 2,1 V, sem identificação de qualquer tipo de vazamento nas frequências. Repetindo a coleta, agora aplicando um filtro passa baixa de 2ª. ordem com frequência de corte em 500 Hz, a resposta em frequência apresentou a frequência de 222 Hz com amplitude de 0,8 V e a frequência de 430 Hz com amplitude 2,1 V, sem vazamentos.
a) Qual dessas frequências obtidas é uma frequência fantasma? Justifique.
b) Se a frequência de amostragem alterar-se para 500 Hz e mantiver o número de pontos coletados, qual deverá a mudança no tempo total de amostragem em %?
c) Se o número de amostras for alterado para 100 para uma frequência de coleta de 500 Hz, que(ais) frequência(s) apresentaria(m) erro de vazamento? Justifique.
d) Tendo o sistema de medição de 10bits com limite de 10KHz para coleta de dados, e, caso o tempo total de amostragem máximo admitido em função do sistema for de 700 ms, qual seria o número de amostras coletadas para a menor frequência de coleta possível, de forma a ter como resposta em frequência a(s) frequência(s) não fantasma(s) sem erro de vazamento?
e) Qual o erro de quantização do sistema de medição do item d?